АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2012                                                                                                       №  100

Об утверждении схемы теплоснабжения

Рассмотрев представленный проект схемы теплоснабжения  Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области, протокол публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения  Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области от 30.11.2012 года и заключение о результатах публичных слушаний по проекту схемы  теплоснабжения  Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области от 30.11.2012 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области.

- Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Калиновского сельсовета».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Калиновского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                                                                   Н.Н.Леонова

Пояснительная записка к схеме тепловых сетей с. Калиновка.

КОТЕЛЬНАЯ

Здание котельной построено в 1983 году -одноэтажное, кирпичное, крыша- плиты перекрытия покрытые шифером. Оборудование: 2 котла Братск-1,6 (установленная мощность 2,75 Гкл/час), эл.двиг.насос К100-65-80-15кВт- 1шт.; К 90/20-18кВт –1 шт.; поддув 3 кВт- 2 шт.; дымосос ДН-10-1000-11 кВт- 2шт, 15 кВт-1шт.; шур.планка 4 кВт-2 шт.; эл.тельфер – 3кВт- 1 шт. и 4 кВт-1 шт. Подключенная нагрузка с учетом нормированных потерь- 0,54 Гкал/ч.  Численность проживающих в селе составляет 743 человека. Подключенные абоненты: МСОШ, шк. мастерская, магазин, гараж-2 шт., дом культуры, жил. дома- 7 шт., контора АО, здание администрации с/с, МДОУ, ФАП, общежитие, центр отдыха. Общая площадь отапливаемых помещений- всего: 7987,32 м2, жилфонд- 1110,8 м2, объекты социальной сферы-6876,52м2.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Протяженность т/сети 1593 м, количество ТК 5 шт,  материал труб – сталь, тепло- гидроизоляция выполнена матами минераловатными с обертыванием рубероидом. Способ прокладки – подземный, 440 метров надземный, трубы в теплогидроизоляции.