АДМИНИСТРАЦИЯ   КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2013                                                                                                       № 46

Об организации работы по утверждению схем водопроводных

сетей хозяйственного  питьевого назначения на территории Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

В целях выявления и учёта мнения жителей села Калиновка, деревни Нестеровка,   поселка Грамотино,  поселка Свободный Труд по проекту Постановления администрации Калиновского  сельсовета «Об утверждении схем водопроводных сетей хозяйственного  питьевого назначения  на территории Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области», в соответствии с  ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В течение 30 дней с даты опубликования настоящего постановления организовать сбор замечаний и предложений по проекту схем водопроводных сетей хозяйственного  питьевого назначения на территории Калиновского сельсовета, размещённых на сайте: http//Kalinowka.ru/ Предложения принимать  по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, село Калиновка, ул. Школьная, 44, администрация Калиновского сельсовета, тел. 58-296;

2. В случае отсутствия  замечаний и предложений назначить публичные слушания по утверждению схем водопроводных сетей хозяйственного  питьевого назначения на территории Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области.

3.  Провести публичные слушания 03.09.2013 года в 14.00 часов в здании администрации Калиновского сельсовета.

4.  Руководство за деятельностью по обобщению и подготовке предложений населения по вышеуказанному проекту возложить на специалиста администрации Калиновского сельсовета Н.И.Штода.

5.Опубликовать настоящее Постановление в  «Вестнике Калиновского  сельсовета».

6. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

7. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление администрации Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области от 20.06.2013 года № 40 «Об организации работы по утверждению схем водопроводных сетей хозяйственного  питьевого назначения на территории Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области».

Глава Калиновского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                                                                 Н.Н.Леонова.

Разработка схем   водоснабжения

Администрация

Калиновского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

информирует население о разработке схем   водоснабжения на территории   Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области, проект схем опубликован в периодическом печатном издании «Вестник Калиновского сельсовета»  и на официальном сайте администрации по адресу: http:// Kalinowka .ru/ в разделе Социальная инфраструктура - ЖКХ.

Предложения и замечания просим направлять по адресу: 632832, Новосибирская область Карасукский район, село Калиновка, улица Школьная, 44.

электронная почта:  Krsk_kalin1@mail.ru; телефон 58-296

Специалист администрации

Калиновского сельсовета                                        Штода Наталья Ивановна.

Приложение №1

к постановлению

администрации Калиновского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

№ 46 от 30.07.2013г.

Схемы водопроводных сетей  хозяйственного – питьевого

назначения на территории  Калиновского сельсовета

Карасукского района Новосибирской области

1. Общие положения

Схема водопроводной сети хозяйственного питьевого назначения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения,  обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской области;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

4. Прогнозные балансы потребления воды хозяйственного

питьевого назначения.

Данная схема водопроводной сети хозяйственного –питьевого назначения  предполагает на расчетный срок   обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Калиновского сельсовета.

Для водоснабжения поселений  Калиновского сельсовета  предлагается:

- расширение существующих сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надёжности и более высоким КПД. Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки.

- планируется  установка приборов учета потребления воды

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно - бытового водоснабжения.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

Расчет водопотребления. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

- 120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;.

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сутки на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Таблица 9.1.3 Суммарное водопотребление Калиновского сельсовета

| № п/п | Наименование | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | с. Калиновка | 745 | 747 | 186,25 | 186,75 | 55,875 | 56,025 | 81 | 81 | 67,05 | 67,23 | 390,175 | 391,005 |
|  | д. Нестеровка | 150 | 155 | 18 | 38,75 | 5,4 | 11,625 | 81 | 81 | 13,5 | 13,95 | 117,9 | 145,325 |
|  | п. Свободный Труд | 107 | 110 | 12,84 | 27,5 | 3,852 | 8,25 | 81 | 81 | 9,63 | 9,9 | 107,322 | 126,65 |
|  | п. Грамотино | 125 | 125 | 15 | 31,25 | 4,5 | 9,375 | 81 | 81 | 11,25 | 11,25 | 111,75 | 132,875 |
|  | Калиновский с/с | 1140 | 1150 | 233,65 | 285,81 | 70,095 | 85,743 | 324 | 324 | 102,6 | 103,5 | 730,345 | 799,053 |