ГАЗ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

ГУ МЧС России по Новосибирской области напоминаетОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ:

| - Эксплуатация газовых приборов и оборудования разрешается только после прохождения абонентом инструктажа по безопасному пользованию газом в быту. - Соблюдение правил пользования газовыми приборами при эксплуатации исключает возможность возникновения аварий и несчастных случаев. - Абонент должен содержать газовые приборы и оборудование в чистоте и технически исправном состоянии. - При выявлении утечек газа и неисправной автоматики безопасности, отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, самовольной установке газоиспользующего оборудования, газовые приборы, аппараты и другое оборудование подлежат отключению с установкой заглушки и оформлением акта. - При выявлении необходимости проведения ремонта газоиспользующего оборудования, связанного с заменой узлов, деталей и арматуры на газопроводах, абонентом оформляется ремонтная заявка в эксплуатационную организацию, осуществляющую техническую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей и газового оборудования зданий |  |  |
| --- | --- | --- |

| ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - Допускать к эксплуатации газовых приборов и оборудования детей или посторонних лиц. - Производить розжиг газопотребляющего оборудования, а также курить, включать и выключать электрические приборы при появлении запаха газа в помещении. - Использовать для сна помещение, где установлено газопотребляющее оборудование. - Пользоваться огнем для обнаружения утечек газа (для этой цели необходимо пользоваться мыльным раствором). |  |  |
| --- | --- | --- |

| ПОМНИТЕ! - Газ в смеси с воздухом становится взрывоопасным. - Нарушая правила пользования газовыми приборами и оборудованием, вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих. - В случае появления запаха газа в помещении, неисправности или ненормальной работе газовых приборов и оборудования абонент должен немедленно сообщить об этом в эксплуатационную организацию, осуществляющую техническую эксплуатацию объектов газораспределительных сетей и газового оборудования зданий по телефону, указанному в договоре и контрольном журнале. |  |  |
| --- | --- | --- |